廊坊市人民医院危险废物污染防治信息公开

2024年1--6月份
	危废名称
	危废代码
	产生环节
	危害特性
	有毒物质
	危废去向
	处理工艺
	责任人电话
	2024年1-6月份转移/处置量（吨）

	废UV灯管
	HW29-900-023-29
	污水站废气UV光解机
	毒性
	汞
	廊坊新奥龙河环保科技有限公司
	C5

（收集）
	朱工

18003369968
	0

	污泥
	HW49-772-006-49
	污水处理工艺
	感染性、毒性
	污泥
	廊坊新奥龙河环保科技有限公司
	C5

（收集）
	朱工18003369968
	0

	COD在线监测废液
	HW49-900-047-49
	污染源在线监测
	腐蚀性、反应性、毒性
	硫酸、硫酸银、重铬酸钾等
	廊坊新奥龙河环保科技有限公司
	D16

（其他，超临界）
	朱工18003369968
	0.16367

	氨氮在线监测废液
	HW49-900-047-49
	污染源在线监测
	腐蚀性、反应性、毒性
	氢氧化钠
	廊坊新奥龙河环保科技有限公司
	D16

（其他，超临界）
	朱工18003369968
	0.14017

	合计 
	
	
	
	
	
	
	
	0.30384


廊坊市人民医院危险废物污染防治信息公开

2024年7--12月份
	危废名称
	危废代码
	产生环节
	危害特性
	有毒物质
	危废去向
	处理工艺
	责任人电话
	2024年7-12月份转移/处置量（吨）

	废UV灯管
	HW29-900-023-29
	污水站废气UV光解机
	毒性
	汞
	廊坊新奥龙河环保科技有限公司
	C5

（收集）
	朱工

18003369968
	0

	污泥
	HW49-772-006-49
	污水处理工艺
	感染性、毒性
	污泥
	廊坊新奥龙河环保科技有限公司
	C5

（收集）
	朱工18003369968
	0

	COD在线监测废液
	HW49-900-047-49
	污染源在线监测
	腐蚀性、反应性、毒性
	硫酸、硫酸银、重铬酸钾等
	廊坊新奥龙河环保科技有限公司
	D16

（其他，超临界）
	朱工18003369968
	0.096

	氨氮在线监测废液
	HW49-900-047-49
	污染源在线监测
	腐蚀性、反应性、毒性
	氢氧化钠
	廊坊新奥龙河环保科技有限公司
	D16

（其他，超临界）
	朱工18003369968
	0.089

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	0.185


廊坊市人民医院度危险废物处置

2024年度综合报告表

	序号
	产生情况
	委托外单位利用/处置情况
	贮存情况

	
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	有害成分名称
	形态
	危险特性
	产生量

（吨）
	省（区、市）
	单位名称
	危险废物经营许可证编号
	利用/处置方式
	利用/处置量（吨）
	上年底剩余贮存量（吨）
	本年底剩余贮存量（吨）

	1
	在线监测废液（COD）
	HW49
	900-047-49
	在线监测废液
	液态
	腐蚀性反应性、毒性
	0.096
	河北省廊坊市
	新奥龙河环保科技公司
	冀
1310020013
	D16
	0.25967
	0.16367
	0

	2
	在线监测废液（氨氮）
	HW49
	900-047-49
	在线监测废液
	液态
	腐蚀性反应性、毒性
	0.089
	河北省廊坊市
	新奥龙河环保科技公司
	冀
1310020013
	D16
	0.22917
	0.14017
	0

	3
	污泥
	HW49
	772-006-49
	污泥
	半固态
	毒性、传染性
	0
	河北省廊坊市
	新奥龙河环保科技公司
	冀
1310020013
	C5
	0
	0
	0

	4
	废UV光解灯管
	HW29
	900-023-29
	汞
	固态
	毒性
	0
	河北省廊坊市
	新奥龙河环保科技公司
	冀
1310020013
	C5
	0
	0
	0

	6
	全年合计
	—
	—
	—
	—
	—
	0.185
	—
	—
	—
	—
	0.48884
	0.30384
	0


