附件：议标文件 

污水在线监测设备运维服务项目议价书

一、服务内容和要求
1、负责廊坊市人民医院污水在线监测设备运维服务，对在线设备间内的COD在线监测设备，氨氮在线监测设备，余氯在线监测设备，PH在线监测设备，按照《污染源自动监控设施运行管理办法》（环保部环发[2008]6号），《水污染源在线监测系统（CODCr、NN3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）等标准进行操作，现场操作人员需具备中国环境保护协会颁发的《自动监控运行工》证书。
2、需按要求做好设备维修（保）记录、试剂更换记录、巡检记录等书面材料并妥善保管，合同期满后，将完整资料移交给甲方。

3、应做好污水在线设备废液的标识工作，需要有专业的危险废液存放桶。

5、需配合院方做好环保迎检，环境信息统计、环境信息公开、疫情防控，需提供信息、整理材料、协助整改等。

6、 应将现场运维流程及规范做到上墙工作。

7、应7天×24小时不间断保证污水在线监测设备服务响应，做到第一时间发现问题、解决问题，确保污水在线监测设备的稳定性，真实性。

8、应保证现场巡检维护在线监测设备的工作人员都经过设备运维培训、安全生产、应急处突、职业健康、劳动纪律等相关培训并考核合格，并积极参加院方组织的针对外包方的各类培训。

9、维保服务人员的配备及要求：至少三名具备中国环境保护协会颁发的《自动监控运行工》证书的运维人员。

报价单（仅供参考）

廊坊市人民医院污水在线监测设备运行维护项目报价单
	项目
	详细内容
	单价（元）
	数量
	单位
	合计（元）
	备注

	现场维护人员支出
	人工费
	有中国环境保护协会颁发的《自动监控运行工》证书的专职技术人员；
	
	2至3
	人
	
	依据此类人员市场行情及个人能力

	
	
	人工费标准：技术人员为工资7万/年/人，平均每人所服务的在线设备数量为6套。折算到本站点的人工费为11000元/台/年
	
	
	
	
	

	材料消耗
	试剂
	COD试剂
	
	12
	套/年
	
	每套用一个月，从设备厂家采购

	
	
	氨氮试剂
	
	12
	套/年
	
	每套用一个月，从设备厂家采购

	
	
	COD标液
	
	12
	套/年
	
	

	
	
	氨氮标液
	
	12
	套/年
	
	

	
	
	PH标液
	
	12
	套/年
	
	

	
	
	实验室比对试剂（cod氨氮）
	
	12
	套/年
	
	

	巡检单据
	
	巡检单据
	
	7
	本/年
	
	

	配件
	备机折损
	COD、氨氮
	
	1
	年
	
	 运维要求必须有备机

	
	配件
	配件更换
	
	1
	年
	
	

	车辆
	油费
	车辆油费
	
	12
	月
	
	

	
	车损
	车辆损耗（包含车辆保险、保养、折旧、维修）
	
	1
	
	
	桑塔纳车

	其他
	
	
	
	
	
	
	

	税费
	
	增值税6%
	
	1
	
	
	

	
	
	附加税（增值税12%）
	
	1
	
	
	

	
	
	印花税0.03%
	
	1
	
	
	

	
	
	企业所得税5%
	
	1
	
	
	

	管理费
	
	约15%
	
	1
	
	
	房租、实验室仪器及定期检测、其它管理人员工资、办公费用摊销

	利润
	
	
	
	1
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	




